- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Macerator do basenów i kaczek

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | urządzenie do utylizacji nieczystości ludzkich | Tak |  |
|  | załadunek min. cztery kaczki lub dwa baseny | Tak |  |
|  | zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | otwieranie pokrywy bez użycia rąk, | Tak |  |
|  | posiadający zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | kompaktowa obudowa pozwalająca na łatwe utrzymanie maceratora w czystości odporna na środki dezynfekcyjne i detergenty | Tak |  |
|  | zużycie wody około 24 l. na jeden cykl | Tak |  |
|  | urządzenie nie wymagające odkamieniania, | Tak |  |
|  | czas trwania cyklu ok. 2 minuty na utylizację 4 jednorazowych naczyń | Tak |  |