- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Monitor głębokości znieczulenia

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktualizacja ekranu jednosekundowa | Tak |  |
|  | Indeks IoC 0 – 99, filtr 1 - 47 Hz | Tak |  |
|  | Całkowite opóźnienie aktualizacji indeksu 7 sek +/- 1 sek | Tak podać |  |
|  | Fala EEG +/- 500 µV skalowalne, filtr 1 – 30 Hz, długość okna – 3 sekundy | Tak |  |
|  | EEG Suppression Rate (ESR) | Tak |  |
|  | Prezentacja EMG za pomocą krzywej i wskaźnika wartości | Tak |  |
|  | Indeks jakości sygnału SQI | Tak |  |
|  | Górny i dolny alarm IoC | Tak |  |
|  | System sprawdzający impedancję elektrod | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne, lub zasilacz sieciowy | Tak |  |
|  | CMRR > 140 dB | Tak |  |
|  | Elektrody 50 szt. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |