- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Wózek reanimacyjny z EKG

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny mobilny przeznaczony na sprzęt resuscytacyjny i udzielania pierwszej pomocy przez personel medyczny | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na profilach aluminiowych | Tak |  |
|  | posiadający min. 4 szuflady | Tak |  |
|  | półka pod defibrylator | Tak |  |
|  | pomocnicza półka wysuwana z pod blatu głównego | Tak |  |
|  | szyna sprzętowa mocowana do boku wózka | Tak |  |
| Wyposażenie wózka |  |  |  |
|  | Aparat 3, 6 i 12 kanałowy umożliwiający pracę w trybie ręcznym i automatycznym | Tak |  |
|  | Możliwość analizy i interpretacji zapisu | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny pozwalający na prezentację do 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
|  | Wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 112 mm | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością zapamiętania i odtworzenia ostatniego badania | Tak |  |
|  | Czułość zapisu regulowana 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką | Tak |  |
|  | Zasilanie: 90-240 V, 50/60 Hz ± 2% | Tak |  |