- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Zestaw do termoablacji

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator do wykonywania zabiegu termoablacji śluzówki macicy sterowany mikroprocesorowo | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury ogrzewanego roztworu | Tak |  |
|  | Regulacja i stałe utrzymanie zadanego ciśnienia | Tak |  |
|  | Zestaw do termoablacji, jednorazowy, sterylny (kateter z balonem do termoablacji) - 10 szt. | Tak |  |