- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Wózko-wanna

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy oparty na konstrukcji stalowej | Tak |  |
|  | Połączenia śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Pojemnik na wodę wykonany z tworzywa PCV z odchylanymi bokami | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w przewód odpływowy | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min.: 50-90 cm – uzyskiwana przy pomocy pedału nożnego | Tak |  |
|  | Koła z tworzywa wyposażone w hamulec | Tak |  |
|  | Długość min. 195 cm, Szerokość min. 75 cm | Tak |  |