- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Zestawy nadłóżkowe

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw jednostanowiskowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Panel elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy o długości całkowitej 2 m, | Tak |  |
|  | Doprowadzenie gazów medycznych: 1 x punkt poboru tlenu 1x punkt poboru próżni 1x punkt poboru sprężonego powietrza | Tak |  |
|  | 10 x gniazd elektrycznych 230V AC | Tak |  |
|  | 1 x gniazdo elektryczne DATA 230V | Tak |  |
|  | 6 x zacisk ekwipotencjalny wg DIN | Tak |  |
|  | 1 x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 | Tak |  |
|  | oświetlenie miejscowe pacjenta 1 x 18W /świetlówka/ | Tak |  |
|  | 1 x oświetlenie nocne /diodowe/ | Tak |  |
|  | włącznik oświetlenia | Tak |  |
|  | 2 x szyna inst. MODUR, górna i dolna, o długości 2 m | Tak |  |
|  | zestaw półkowy składający się z 1x szuflada z półką, 1 x półka instrumentalna, maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem na kroplówki | Tak |  |
| Zestaw dwustanowiskowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Panel elektryczno-gazowy naścienny 2-stanowiskowy o długości całkowitej 4 m, | Tak |  |
|  | Doprowadzenie gazów medycznych: 2 x punkt poboru tlenu 2x punkt poboru próżni 2x punkt poboru sprężonego powietrza | Tak |  |
|  | 20 x gniazd elektrycznych 230V AC | Tak |  |
|  | 2 x gniazdo elektryczne DATA 230V | Tak |  |
|  | 12 x zacisk ekwipotencjalny wg DIN | Tak |  |
|  | 2 x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 | Tak |  |
|  | 2 x oświetlenie miejscowe pacjenta 1 x 18W /świetlówka/ | Tak |  |
|  | 2 x oświetlenie nocne /diodowe/ | Tak |  |
|  | włącznik oświetlenia przy każdym stanowisku | Tak |  |
|  | 4 x szyna inst. MODUR, górna i dolna, o długości 2 m | Tak |  |
|  | 2 x zestaw półkowy składający się z: 1x szuflada z półką, 1 x półka instrumentalna, maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem na kroplówki | Tak |  |