Tuchola , dnia 10.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 07.04.2009 roku wpłynęło pytanie:

Pytanie 1  W dokumentacji załączonej na stronie internetowej Inwestora nie ma projektu technicznego branży konstrukcyjnej, jednocześnie w przedmiarze robót budowlanych nie określono klasy betonów z jakich należy wykonać poszczególne elementy konstrukcyjne takie jak ławy fundamentowe, słupy, belki itp., co uniemożliwia wycenę wykonania elementów konstrukcyjnych budynku. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że projekt techniczny  branży konstrukcyjnej został uzupełniony i umieszczony jako załącznik - uzupełnienie dokumentacji projektowej. Przy wycenie elementów konstrukcyjnych budynku klasy betonu należy wziąć z projektów konstrukcyjnych.