Tuchola, dnia 17.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 14.04.2009 roku wpłynęło pytanie:

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sprzętem medycznym. W pliku umieszczonym na stronie internetowej „Sprzęt medyczny” nie określono jakiej klasy ma być sprzęt medyczny oraz jakich producentów (firmy) należy brać pod uwagę przy wycenie.

W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego wykazu sprzętu medycznego.

Odpowiedź :  W załączniku nr 4 do SIWZ został umieszczony wykaz sprzętu medycznego  w którym zostały określone warunki techniczne oferowanego sprzętu medycznego.

Pytanie

Czy w przedmiarze robót na instalacje gazów medycznych chodzi o wykonanie :

a   kompletnej maszynowni próżni,

b   kompletnej maszynowni powietrza,

c   rozprężalni butlowej tlenu

Odpowiedź: Projekt budowlany wykonania instalacji gazów medycznych został umieszczony jako załącznik do SIWZ w uzupełnieniu dokumentacji. W opisie technicznym pod pozycją „źródła gazów medycznych” wskazano agregat próżniowy dla 200 pkt. W projekcie dopuszcza się alternatywnie zasilanie szpitala w tlen z butli kriogenicznych.