Tuchola, dnia 21.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 17.04.2009 roku wpłynęły pytania :

Pytanie 1 dot. poz. 22

Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop z kątem zagięcia końcówki endoskopu jak poniżej: w górę 1200; w dół 900; w lewo 900; w prawo 1100 i spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. poz. 30

Czy Zamawiający może dokładnie określić długość roboczą sondy videokolonoskopu: max 1680 lub min 1330?

Odpowiedź : Długość robocza sądy jaką wymaga Zamawiający wynosi max 1680 mm