Tuchola, dnia 21.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 17.04.2009 roku wpłynęło pytanie:

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru o zakresie pomiaru pulsu 25-240 uderzeń na minutę.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ