Tuchola, dnia 23.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 21.04.2009 roku wpłynęły pytania :

Pytanie 1  Dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie Zamawiającego nie zawiera opisu oraz zestawienia materiałowego węzła cieplnego, o którym mowa w Dział Piwnica. Węzeł wymiennikowy na glikol, Pozycja 87 Kosztorysu nakładczego.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej

Odpowiedź : Należy przyjąć rozwiązanie kompaktowe producenta spełniające wymagania bilansu z pt.

Pytanie 2  Proszę o wyjaśnienie typów i wielkości grzejników tzn.

W kosztorysie nakładczym.

a. Dział : Piwnica III, pozycja 11 jest grzejnik 22 900/1105 a w materiałach pozycji 22 604/1105

b. Dział Parter II, pozycja nr 137 jest 33 605/1205, a w materiałach pozycji  22 605/1205

c. Dział Parter II, pozycja nr 138 jest 33 605/1205, a w materiałach pozycji 22 605/1205

d. Dział Parter IV, pozycja nr 216 jest 10 905/805, a w materiałach pozycji 10 605/805

e. Dział Parter IV, pozycja nr 217 jest 10 905/705, a w materiałach pozycji 10 605/705

f. Dział I Piętro III, pozycja nr 299 jest 22 905/1105, a w materiałach pozycji 22 605/1205

g. Dział I Piętro III, pozycja nr 301 jest 22 905/705, a w materiałach pozycji 22 605/605

h. Dział I Piętro III, pozycja nr 302 jest 10 505/605, a w materiałach pozycji 10 605/605

i. Dział II Piętro III, pozycja nr 371 jest 22 905/1105, a w materiałach pozycji 22 605/1205

j. Dział III Piętro III, pozycja nr 410 jest 22 905/1105, a w materiałach pozycji 22 605/1105

Odpowiedź : Grzejniki do wyceny przyjąć zgodnie z opisem poz kosztorysowej a nie materiałowej. W zapytaniu podano nie zgodne nazewnictwo grzejników z opisem w poz.

Pytanie 3  W kosztorysie nakładczym nie uwzględniono grzejników na poddaszu tzn. grzejnik 22 605/1305 – 4 szt.  22 605/1105 -1 szt.  33 905/1105 – szt. oraz grzejnik łazienkowy Berlin 800/650 – 1 szt.

Odpowiedź : Grzejnik przyjąć zgodnie z pt.