Tuchola dnia 29.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 29.04.2009 roku wpłynęło pytanie:

W związku z naszym udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na poniższe pytanie dotyczące sprzętu medycznego – tomografu komputerowego.

Zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi oferowanego sprzętu pkt 64 moc generatora (rozumiana jako iloczyn prądu [mA] oraz napięcia [kV] możliwych do zaprogramowania w protokole klinicznym) ma być ≥ 42 [kW] ?

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę tomografu, w którym moc generatora (rozumiana jako iloczyn prądu [mA]  oraz napięcia [kV]  możliwych do zaprogramowania w protokole klinicznym ) będzie ≥ 36 [kW] ?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający wyraża zgodę.