- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Wózek transportowy

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek z regulacją wysokości uzyskiwaną nożnie przy pomocy pompy hydraulicznej | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Leże wykonane z materiału umożliwiającego wykonanie zdjęć RTG pacjenta oraz przeprowadzenie reanimacji | Tak |  |
|  | Leże zabezpieczone krążkami odbojowymi | Tak |  |
|  | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego | Tak |  |
|  | Wózek posiadający cztery koła z czego dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wózek posiadający bardzo dobre właściwości jezdne; średnica kół 200 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: ok. 650 mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: ok. 2000 mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacja wysokości min. 550 – 800 mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców min. -15˚ do 65˚ | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w - Poręcze boczne chromowane - Wieszak kroplówki | Tak |  |