- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat EKG

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 3, 6 i 12 kanałowy umożliwiający pracę w trybie ręcznym i automatycznym | Tak |  |
|  | Możliwość analizy i interpretacji zapisu | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny prezentujący przebieg min. 6 kanałów EKG | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
|  | Wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 112 mm | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością zapamiętania i odtworzenia min. 300 badań | Tak |  |
|  | Czułość zapisu regulowana 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką | Tak |  |
|  | Zasilanie: 90-240 V, 50/60 Hz ± 2% | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu wózek pod aparat | Tak |  |