- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Myjnia automatyczna dwustanowiskowa

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów jednocześnie. | Tak |  |
|  | Asynchroniczne mycie i dezynfekcja endoskopów (dwie niezależne, oddzielnie sterowane komory robocze) | Tak |  |
|  | Wielokrotne użycie dezynfektanta (dezynfektant w obiegu zamkniętym) | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji w zakresie temperatur 20-45°C | Tak |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym | Tak |  |
|  | Mycie i dezynfekcja endoskopów elastycznych różnych producentów | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopu | Tak |  |
|  | Filtry wody | Tak |  |
|  | Mycie i płukanie wodą dezynfekowaną | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji środkami chemicznymi na bazie aktywnego tlenu (np. kwas nadoctowy) | Tak |  |
|  | Samodezynfekcja myjni | Tak |  |
|  | Automatyczne suszenie endoskopów | Tak |  |
|  | Opcja płukania kanałów alkoholem | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Minimum 7 programów mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Minimum dwuliniowy wyświetlacz komunikatów tekstowych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | Tak |  |
|  | Wybór programów dostosowany do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia endoskopów | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do systemu myjni danych identyfikacyjnych mytych endoskopów | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów procesu | Tak |  |
|  | Myjnia stacjonarna | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V; 50Hz | Tak |  |