- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Pulsoksymetr

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr transportowy zasilany bateryjnie | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 1-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 20 –250 uderzeń na minutę | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 2 bpm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LCD o dużym kontraście | Tak |  |
|  | Wskaźnik amplitudy pulsu | Tak |  |
|  | Alarm dla pulsu z regulacją dolnej i górnej granicy alarmu pulsu | Tak |  |
|  | Alarm dla saturacji z regulacją dolnej i górnej granicy alarmowej SpO2 | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu wielorazowy czujnik pomiarowy saturacji typu klips dla pacjentów o masie >30kg | Tak |  |