# Załącznik nr 1

## PAKIET NR 1

|  | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I - STRZYKAWKI sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml a’100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml a’100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml a’100 szt. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 20 m - l2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - a’100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka – Żaneta | Szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka– 10ml | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - Igły injekcyjne, op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły – 0,45 x 20 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły - 0,5 x 25 | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły - 0,6 x 30 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły - 0,7 x 30 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły - 0,8 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły - 0,9 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły – 1,2 x 40 | Op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III Igła do biopsji szpiku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Z mostka – rozmiar: G18 x 1 - 1,3x 25, G15x 11/4 – 1,8x 30 Kompatybilne do strzykawek Luer - lock | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Z talerza biodrowego – rozmiar: G18 x 11/2 - 1,3x 40, G18x 21/2 – 1,3 x 63, G15x 2 1/2 – 1,8x 63. Kompatybilne do strzykawek Luer - lock | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiadające: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | rozmiar:0,7mm, dł.19-20mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | rozmiar:0,8- 0,9mm,dł. 25-30mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | rozmiar:1,0-1,1mm,dł.32-33mm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | rozmiar:1,2-1,3mm,dł.32-33mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym 20 G 1.1mmx45mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków bez dodatkowego portu górnego wykonane z poliuretanu posiadające paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizacje kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną zintegrowana z koreczkiem luer lock, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | rozmiar 0,7 mm, dł, 19-20 mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |