SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY O  WARTOŚCI

PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH OKREŚLONYCH W  ROZPORZĄDZENIU

WYDANYM  NA  PODSTAWIE  ART. 11 UST 8 PZP

NA  USŁUGI  STERYLIZACJI

NARZĘDZI, SPRZĘTU  MEDYCZNEGO,  BIELIZNY SZPITALNEJ  WRAZ  Z TRANSPORTEM  OD  I  DO  ZAMAWIAJĄCEGO

Numer sprawy : NZOZ XII / 12/08

Tuchola 12.11.2008                                                                               Zatwierdzam :

# I. UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II   ZAMAWIAJĄCY

Szpital  Tucholski  Spółka z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi

ul  Nowodworskiego 14 – 18

89 – 500 Tuchola

NIP:      .561-14-55-873

tel.:        ( 052) 3360507

faks:      ( 052) 3360507

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.                        Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełen proces technologiczny obróbki przed sterylizacją i sterylizację wysokotemperaturową narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, pakietowanie i sterylizacje wysokotemperaturową  bielizny operacyjnej:

-  usługa dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych parą wodna pod ciśnieniem w temperaturach : 134 0 C, 121 0 C

-  usługa dezynfekcji, mycia, przeglądu, pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach : 134 0 C, 1210  C.

- usługa pakowania, przygotowanej przez Zamawiającego bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego i sterylizacji para wodna pod ciśnieniem w temperaturach : 134 0 C, 1210 C

Transport od Zamawiającego narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego po wstępnej obróbce wg załącznika nr 3 oraz nie jałowej bielizny operacyjnej.

Transport do Zamawiającego sterylnych pakietów.

Wykaz ilości pakietów objętych usługa sterylizacji określa formularz ofertowy (cenowy)  załącznik nr 1

Transport codziennie do godziny  9 :00

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV:  85.11.20.00 -7 Dodatkowe usługi szpitalne

# IV  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

### Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

### Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

### Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

# V.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2

2  Wymagania techniczno użytkowe i warunki realizacji zamówienia.

a)  Oferent oświadcza, że:

-  Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia

10 listopada 2006 r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod

względem  fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

zdrowotnej.

-   Posiada zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na

świadczenie usług sterylizacji podmiotom zewnętrznym,

-  Posiada zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na

świadczenie usługi transportu narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego po

wstępnej dezynfekcji,

-  Posiada zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na

świadczenie usługi transportu jałowych materiałów posterylizacyjnych,

- Dokumentacja procesów sterylizacji tworzona jest automatycznie w postaci

wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych przez dwa niezależne od

siebie źródła,

- Proces sterylizacji jest walidowany,

- Urządzenia: myjnie dezynfektory, sterylizatory, są wytwarzane zgodnie z Dyrektywą

Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC, Normą Europejską EN 292:1991 „Pojęcia

podstawowe - ogólne zasady projektowania” odwołującą się do Dyrektywy o

maszynach 98/37/EEC

-   Sterylizatory odpowiadają wymaganiom normy: PN - EN 285:2000 „Sterylizacja.

Sterylizatory Parowe. Duże sterylizatory”.

- Wszystkie urządzenia posiadają znak CE

-    Mycie i dezynfekcja materiału zakażonego odbywa się w automatycznych myjniach

dezynfektorach z zachowaniem zgodności z normą BGA (A+B)

- Procesy mycia dezynfekcji udokumentowane są wydrukiem,

- Zapewnia odpowiednie opakowania do transportu materiału sterylnego i skażonego w ilości ustalonej przez Zamawiającego

- Opakowania do transportu pakietów z materiałem sterylnym zapewniają warunki właściwe dla transportowanego materiału.

- Opakowania do transportu bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego nie wpływają na pogorszenie stanu czystości mikrobiologicznej materiału przeznaczonego do sterylizacji.

b) .   Sterylne pakiety   oznakowane będą etykietą zawierającą następujące informacje :

a)  data sterylizacji

b)  termin ważności

c)  nazwa produktu

d)  nazwa klienta

e)  numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikacje

3.   Pakiety ze sprzętem poddanym dezynfekcji będą oznakowane etykietą zawierającą

następujące informacje :

- data dezynfekcji

- termin ważności

- nazwa produktu

- nazwa klienta

- numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikacje

4.   Zestawy będą kompletowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

5.   Sposób sterylizacji pakietów z materiałem opatrunkowym – para wodna w nadciśnieniu

6.   Odbiór i pobranie sprzętu do i ze sterylizacji będzie się odbywać w siedzibie

Zamawiającego w ustalonym przez strony miejscu i terminie.

- Usługa będzie świadczona w dni robocze zgodnie z § 2 pkt.1 umowy.

- Pełna dokumentacja zdawczo odbiorcza oraz pełna dokumentacja z procesu sterylizacji  będzie udostępniana niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilna za bezpieczeństwo epidemiologiczne świadczonej usługi.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

VI.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

VII. JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

# VIII.   WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

# IX.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

- Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi

ul. Nowodworskiego 14 – 18

89 – 500 Tuchola

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na usługi sterylizacji

- Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej .www.bippowiat.tuchola.pl.

- Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

- Osobą uprawnioną  do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:

1.  Renata Remus

tel.:   (052)  3360507

faks:  (052) 3360507

# X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału V niniejszej SIWZ;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w ust. IV.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim , pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką..

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sterylizacji”

” oraz „Nie otwierać przed dniem .......20.11.2008........................ . godz. ...1100....”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi

ul. Nowodworskiego 14 – 18

89 – 500 Tuchola

Budynek  administracji  pokój nr  1

nie później niż do dnia ………20.11.2008………... do godziny ……1100……………… .

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi

ul. Nowodworskiego 14 – 18

89 – 500 Tuchola

Budynek ……administracji……................., pokój nr …1….

nie później niż do dnia ……20.11.2008 ........... do godziny ……1115……………… .

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

- Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Płatność dokonywana będzie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca..

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

# XIV.   KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

cena 100 %

Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższa cenę ofertowa, przyznając jej maksymalna ilość punktów tj 100 x przyjęte kryterium tj 100 % = ilość przyznanych punktów. Punkty za cenę pozostałych ofert oblicza się wg. wzoru : cena najniższa podzielona przez cenę n-tej oferty x przyjęte kryterium tj. 100% = ilość punktów dla n- tej oferty

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału.

# XV.   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie

wynikającym ze związania z oferta w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego

# XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII.    WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  3 do niniejszej SIWZ.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale 2 Działu VI tej ustawy.

Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego, Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na zasadach i terminach przewidzianych w Rozdziale 3 działu  VI tej ustawy.

Załączniki :

zał. nr 1  formularz ofertowy

zał. nr 2  oświadczenie

zał. nr 3  projekt umowy