Załącznik nr 1

#### Przedmiot zamówienia

| lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki do wkłuć centralnych: - dwuświatłowe, - trójświatłowe. | Szt szt | 40 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT ( z igłą prowadzącą): Rozmiar: -G 25 – 90 mm, -G 26 – 90 mm, - G 27 – 90 mm, - G 29 – 88 mm, - G 27 –120 mm. | Szt Szt Szt Szt szt | 50 50 500 50 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych STANDARD: rozmiar – 22 G | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły do znieczuleń ZOP G 18 TOUHY | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do znieczuleń ZOP ciągłego. Skład: strzykawka do metody spadku oporu, igła G18 TOUHY, Kateter 18 G z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 mikrometra | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera w pediatrii | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do punkcji opłucnej złożony z: worka o poj. 2000 ml. z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranik trójdrożny, strzykawka ze skalą dwustronną i trzy igły 14,16 19 G dł. 80 mm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu wymaga złożenia wraz ofertą jednostkowej próbki (jedna sztuka) z punktu nr 3, 7 z Pakietu nr 7.