# Załącznik nr 1

## PAKIET NR 1

|  | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto |  |  | Cena jednostkowa brutto |  |  | Wartość netto |  |  | VAT % |  | Wartość brutto |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I - STRZYKAWKI sterylne – 2 częściowe, pakowane w oryginalne kartoniki producenta, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2 ml a’100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5 ml a’100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 10 ml a’100 szt. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 20 ml a’100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka – Żaneta | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka– 10ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - Igły injekcyjne, op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły – 0,45 x 20 | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły - 0,5 x 25 | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły - 0,6 x 30 | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły - 0,7 x 30 | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły - 0,8 x 40 | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły - 0,9 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły – 1,2 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły – Motylek 0,6 x20 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły – Motylek 0,7 x20 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III Igła do biopsji szpiku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Z mostka – rozmiar: G18 x 1 - 1,3x 25, G15x 11/4 – 1,8x 30 Kompatybilne do strzykawek Luer - lock | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Z talerza biodrowego – rozmiar: G18 x 11/2 - 1,3x 40, G18x 21/2 – 1,3 x 63, G15x 2 1/2 – 1,8x 63. Kompatybilne do strzykawek Luer - lock | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiadające: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną zintegrowaną z koreczkiem luer lock. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | rozmiar:0,7mm, dł.19-20mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | rozmiar:0,8- 0,9mm,dł. 25-30mm | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | rozmiar:1,0-1,1mm,dł.32-33mm | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | rozmiar:1,2-1,3mm,dł.32-33mm | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym 20 G 1.1mmx45mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu wymaga złożenia wraz ofertą (po jednej sztuce) próbek z punktu 1, 7, 8, 9, 10 pozycja I – Pakiet nr1.

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu wymaga złożenia wraz ofertą (po jednej sztuce) próbek z punktu 11, 14 pozycja II – Pakiet nr 1

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu wymaga złożenia wraz ofertą(po jednej sztuce) próbek z punktu 21, 22 poz nr III – Pakiet nr 1

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu wymaga złożenia wraz ofertą(po jednej sztuce) próbek z punktu 23, 27 poz nr IV – Pakiet nr 1