załącznik  nr 2

# Wymagane warunki techniczne

Gastroskop z kanałem roboczym 2,8 mm

Producent / kraj ...........................................................

Model/ Typ  .................................................................

Rok produkcji  .............................................................

CE (podać nr certyfikatu)  ...........................................

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kat widzenia | Min 130O |  |
|  | Kierunek widzenia | 00 |  |
|  | Głębia ostrości | 3 – 100mm |  |
|  | Minimalny zakres zginania końcówki | góra 210 0 , dół 90 0 prawo 100 0 , lewo 1000 |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy | Max 9,8 mm |  |
|  | Długość robocza | Min 1030 mm |  |
|  | Średnica kanału roboczego | Min 2,8 mm |  |
|  | Końcówka endoskopu wyposażona w białe laserowe zakończenie (porcelanowe) zabezpieczające endoskop przed poparzeniem przy użyciu diatermii z argonem | TAK |  |
|  | Atestowane bezpośrednie i bezpieczne podłączenie endoskopu do posiadanego przez nas ksenowego źródła światła OLYMPUS CLE - 145 | TAK |  |
|  | Test szczelności aparatu musi odbywać się poprzez zanurzenie w płynie i automatyczne podanie powietrza pompą | TAK |  |