Załącznik nr 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA 2007 r.

PAKIET I

- Strzykawka jednorazowego użytku do tuberkuliny z igły                                                    2000 szt.

- Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml     (pakow. w pudełko a 100 szt.)                           200 op.

- Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml      (pakow. w pudełko a 100 szt.)                          350 op.

- Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml    (pakow. w pudełko a 100 szt.)                          400 op.

- Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml    (pakow. w pudełko a 100 szt.)                          200 op.

- Strzykawka jednorazowego użytku Janetta                                                                        1500 szt.

- Kaniula – przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 0,6 - 0,7mm dł.19-20mm           2000 szt.

- Kaniula – przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 0,8 - 0,9mm dł.25-30mm           4000 szt.

- Kaniula – przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 1,0 - 1,1mm dł. 32-33mm          6000 szt.

- Kaniula – przyrząd do długotrwałych wlewów dożylnych 1,2 x  1,3 25mm dł.32-33           4000 szt.

- Igły jednorazowego użytku  0,5 x 25     op.  a 100 szt.                                                            40 op.

- Igły jednorazowego użytku  0,6 x 30     op.  a 100 szt.                                                            50 op.

- Igły jednorazowego użytku  0,7 x 30     op.  a 100 szt.                                                            60 op.

- Igły jednorazowego użytku  0,8 x 40     op.  a 100 szt.                                                          250 op.

- Igły jednorazowego użytku  0,9 x 40     op.  a 100 szt.                                                          300 op.

- Igły jednorazowego użytku  1,2 x 40     op.  a 100 szt.                                                          400 op.

- Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml bezbarwna   L-L                                              1000 szt.

- Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml bursztynowa                                                      500 szt.

- Igła motylek  0,6 x 20                                                                                                            250 szt.

- Igła motylek  0,7 x 20                                                                                                            250 szt.

PA KIET II

1.  Rękawice chirurgiczne sterylne nr 6,5                                                                                    800 par

- Rękawice chirurgiczne sterylne nr 7                                                                                    4000 par

- Rękawice chirurgiczne sterylne nr 7,5                                                                                 6000 par

- Rękawice chirurgiczne sterylne nr 8                                                                                    3500 par

- Rękawice chirurgiczne sterylne nr 8,5                                                                                 2000 par

- Rękawice niesterylne S   a 100 szt.        50 par                                                                  2000 op.

- Rękawice niesterylne M   a 100 szt.       50 par                                                                     700 op.

- Rękawice niesterylne L   a 100 szt.        50 par                                                                     200 op.

- Rękawice niesterylne XS  a 100 szt.      50 par                                                                     100 op.

10.  Rękawice lateksowe z zewnętrzną warstwą antypoślizgową o strukturze                            1000op.

plastra miodu    XS , S , M

PAKIET III

1. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 3                                 20zst.

2. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 3,5                              20szt.

3. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 4                                 20szt.

4. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 4,5                              20szt.

5. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 5                                 50szt.

6. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 5,5                              50szt.

7. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 6                                 50 szt.

8. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 6,5                             50 szt.

9. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 7                               400 szt.

10. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 7,5                         350 szt.

11. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 8                            150 szt.

12. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 8,5                           50 szt.

13. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 9                              50 szt.

14. Rurka intubacyjna ustno – gardłowa z mankietem i bal. kontrolnym nr 9,5                           30 szt.

15. Rurka ustno – gardłowa    Guedel sterylna nr. 1  dł. 7 cm                                                     50 szt.

16. Rurka ustno – gardłowa    Guedel sterylna nr. 2  dł. 9cm                                                    700 szt.

17. Rurka ustno – gardłowa    Guedel sterylna nr. 3  dł. 10 cm                                                 250 szt.

PAKIET IV

1.   Cewnik urologiczny Nelaton  CH6       dł. 35 - 40                                                                 100 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 8       dł. 35 - 40                                                                150 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 10     dł. 35 - 40                                                                200 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 12     dł. 35 - 40                                                                300 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 14     dł. 35 - 40                                                              2500 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 16     dł. 35 - 40                                                                300 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 18     dł. 35 - 40                                                                100 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 20     dł. 35 - 40                                                                100 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 22      dł. 35 - 40                                                               100 szt.

- Cewnik urologiczny Nelaton  CH 24      dł. 35 - 40                                                               100 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 8                                                                                                20 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 10                                                                                              20 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 12                                                                                              30 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 14                                                                                            100 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 16                                                                                            400 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 18                                                                                            400 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 20                                                                                            150 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 22                                                                                             50 szt.

- Cewnik Foley lateksowy CH 24                                                                                              50 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.10      10 x 800                                                    10 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.12      12 x 800                                                    20 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.14      14 x 800                                                    20 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.16      16 x 800                                                  350 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.18      18 x 800                                                  350 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.20      20 x 800                                                    50 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg lateksowy    nr.22      22 x 1000                                                  20 szt.

- Zgłębnik żołądkowy  Ch/Fg  lateksowy   nr.24      24 x 1000                                                  20 szt.

- Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  Ch 8                                                       20 szt.

- Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  Ch 12                                                     50 szt.

- Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  Ch 14                                                   400 szt.

- Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  Ch 16                                                   200 szt.

- Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  Ch 18                                                   100 szt.

- Cewnik do podawania tlenu przez nos                                                                                 500 szt.

33. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 6                               20 szt.

34. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 8                               20 szt.

35. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 12                             30 szt.

36. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 14	30 szt.

37. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 16	30 szt.

38. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych nr 18	30 szt.

PAKIET V

- Kranik trójdrożny, obrotowy 360 stopni                                                                               1500 szt.

- Filtr bakteryjny, elektrostatyczny do respiratora z portem                                                   1000 szt.

- Koreczek Luer-Lock                                                                                                            3000 szt.

- Przyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem                                                 1200 szt.

- Maski do podawania tlenu przez nos dla dorosłych                                                              300 szt.

- Maski do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem i drenem                                           100 szt.

- Pojemnik na zużyte igły 250 ml                                                                                             100 szt.

- Pojemnik na zużyte igły 1L                                                                                                 1200 szt.

- Pojemnik na zużyte igły 2L                                                                                                   150 szt.

- Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny                                                                    1200 szt.

- Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny                                                                             500 szt.

- Przyrząd do przetaczania krwi                                                                                            1300 szt.

- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych                                                                  25000 szt.

- Pojemnik do dobowej zbiórki moczu sterylny 2 l.                                                                3000 szt.

- Pojemnik do próbek moczu u niemowląt                                                                              600 szt.

- Szpatułki drewniane  a 100 szt.                                                                                            100 op.

- Opaska do identyfikacji dla dorosłych                                                                                 5000 szt.

- Opaska do identyfikacji niemowląt  miękka wykończenie atraumatyczne                          2000 szt.

- Zaciskacz do pępowiny                                                                                                       1200 szt.

- Fartuch z folii                                                                                                                       4000 szt.

- Elektroda do EKG z żelem dla dorosłych                                                                          20000 szt.

- Termometr lekarski                                                                                                               700 szt.

- Kieliszki do leków  szklane                                                                                                    700 szt.

- Szczoteczki cytologiczne pakowane                                                                                     800 szt.

- Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie bez kanki                              100 szt.

- Zatyczka do cewnika sterylna                                                                                             1000 szt.

- Przyrząd do przetaczania z przepływomierzem                                                                    200 szt.

- Wieszak do worków na mocz plastikowy                                                                              300 szt.

- Końcówka do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym: perforowana               800 szt.

PAKIET VI

- Wziernik ginekologiczny CUSKO j. użytku        S                                                               1500 szt.

- Wziernik ginekologiczny CUSKO j. użytku        M                                                               2500 szt.

- Wziernik ginekologiczny CUSKO j. użytku        L                                                                1000 szt.