Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia

Dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji z jednoczesną dzierżawą  nowego fabrycznie analizatora spełniającego następujące wymagania techniczne:

| Lp. | Wymagania techniczne analizatora, których spełnienie jest koniecznie wymagane | TAK / NIE | Parametry oferowane przez analizator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy wykonywane metodą chemiluminescencji bezsubstratowej |  |  |
| 2 | Pełna automatyzacja analiz |  |  |
| 3 | Wydajność aparatu - min. 100 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 4 | Ilość analiz wykonywanych z jednej próbki pacjenta minimum 10 |  |  |
| 5 | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |  |
| 7 | Czas do uzyskania pierwszego wyniku – max. 16 minut |  |  |
| 8 | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorze maksymalnie do 12 C |  |  |
| 10 | Dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i materiałów zużywalnych możliwe w każdym czasie - bez konieczności pauzowania aparatu |  |  |
| 11 | Czytnik kodów paskowych |  |  |
| 12 | Program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka |  |  |
| 13 | ## Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 15 | ## Monitor dotykowy |  |  |
| 17 | Wymagania dotyczące próbek krwi pacjenta |  |  |
|  | Możliwość identyfikacji przez kody kreskowe |  |  |
|  | Detekcja skrzepów |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie |  |  |
|  | Automatyczne zlecenie „reflex” testów bez udziału operatora |  |  |
| 18 | Możliwość podłączenia analizatora do komputera zewnętrznego lub LIS-a bez dodatkowego oprogramowania |  |  |
| 19 | Praca z różnymi rodzajami probówek |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 21 | Zabezpieczenie systemów komputerowych- UPS |  |  |

Do wykonania badań:

| lp | Rodzaj badania | Ilość na rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 1100 |
| 2 | FT4 | 400 |
| 3 | FT3 | 150 |
| 4 | PSA | 400 |
| 5 | Ca 125 | 50 |
| 6 | Prolaktyna | 100 |
| 7 | Progesteron | 100 |
| 8 | LH | 50 |
| 9 | Estradiol | 100 |
| 10 | FSH | 100 |
| 11 | Testosteron | 50 |
| 13 | Troponina | 1300 |
| 14 | CK-MB masa | 1300 |
| 15 | C-peptyd | 100 |
| 16 | Ig E całkowite | 100 |
| 17 | Toxo Ig M | 100 |
| 18 | Toxo Ig G | 200 |
| 19 | HCV | 100 |
| 20 | HBS Ag | 2500 |
|  | RAZEM | 8300 |

Podane ilości badań to wyłącznie ilości badań dla pacjentów – nie obejmują kalibracji i kontroli.

Wymagany jest pełen panel wymienionych badań.

Koszt materiałów kontrolnych określić biorąc pod uwagę dla testów ilościowych kontrolę 1 raz w tygodniu na 3 poziomach dla testów o rocznej ilości powyżej 1000 ( przeliczając na 52 tygodnie). Dla testów o rocznej ilości 400 i poniżej obliczyć koszt kontroli 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach. Dla testów zakaźnych obliczyć koszt kontroli wykonywanej 1 x w tygodniu.

Załącznik nr 5

Ocena parametrów jakościowych odczynników:

| Kryterium oceny | Testy | Parametry oferowane | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| Testy ilościowe: Ilość punktów kalibracji: 0-5 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
| Ilość punktów rekalibracji: 0-5 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
| Wielkość opakowań 0 – 10 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Dodatkowe kalibratory i odczynniki poza zestawem: 0 – 5 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Stabilność odczynników na pokładzie analizatora 0 -5 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Terminy ważności zestawów odczynnikowych: 0 – 10 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Liniowość metody: 0- 5 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Odczynniki gotowe do użycia 0 -1pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z 1 opakowania: 0 – 10 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Czułość kliniczna (załączyć dokumentację potwierdzającą): 0-5 pkt | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Specyficzność kliniczna (załączyć dokumentację potwierdzającą): 0-5 pkt | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |
| Inne ważne zalety mające wpływ, zdaniem Oferenta, na ocenę walorów poszczególnych testów diagnostycznych: 0 -10 pkt | TSH |  |  |
|  | FT4 |  |  |
|  | FT3 |  |  |
|  | PSA |  |  |
|  | Ca 125 |  |  |
|  | Prolaktyna |  |  |
|  | Progesteron |  |  |
|  | LH |  |  |
|  | Estradiol |  |  |
|  | FSH |  |  |
|  | Testosteron |  |  |
|  | Troponina |  |  |
|  | CK-MB masa |  |  |
|  | C-peptyd |  |  |
|  | Ig E całkowite |  |  |
|  | Toxo Ig M |  |  |
|  | Toxo Ig G |  |  |
|  | HCV |  |  |
|  | HBS Ag |  |  |

Załącznik nr 6

| l.p. | Nazwa | Dane oferowane | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odległość serwisu |  |  |
| 2 | Dyspozycyjność serwisu |  |  |

Odległość serwisu

Do 100 km – 10 pkt

Do 200 km - 5 pkt

Do 300 km – 2 pkt

Powyżej 300 km – 0 pkt

Dyspozycyjność serwisu:

Reakcja w dniu zgłoszenia: 10 pkt

Reakcja następnego dnia po zgłoszeniu: 5 pkt

Reakcja po dwóch dniach od zgłoszenia: 2 pkt

Reakcja po kilku dniach od zgłoszenia: 0 pkt