Załącznik nr 6

SPIS URZĄDZEŃ DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

|  | NAZWA URZĄDZENIA | RODZAJ URZĄDZENIA | STATUS URZĄDZENIA | Data włączenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOCHEMIA |  |  |  |  |
| 1 | Analizator biochemiczny „FLEKSOR” | Pomiarowo -badawcze | Własny | 19.07.2002 |
| 2 | Epoll – 2 sztuki | Pomiarowo-badawcze | Własne | 1994 |
| 3 | Analizator AVL 9120 | Pomiarowo-badawcze | Własny | 26.11.1999 |
| 4 | Wirówka MPW 223 – 2 sztuki | Pomocnicze | Własna | 2 x 4.12.1997 |
| 5 | Mikrowirówka MPW – 52 (od dawna w naprawie) | Pomocnicze | Własna | 05.06.2002 |
| 6 | Wirówka SARSTED LC 24 | Pomocnicze | Własna | 20.03.2006 |
| 7 | Termostat | Pomocnicze | Własny | 25.03.2004 |
| 8 | Lodówka | Pomocnicze | Własna (nowa) | 23.12.2008 |
| CYTOLOGIA, KOAGULOLOGIA, IMMUNOCHEMIA |  |  |  |  |
| 9 | Coagulometr K3002 OPTIC | Pomiarowo-badawcze | Dzierżawiony (przechodzi własność) | 04.05.2006 |
| 10 | Mikroskop „STUDAR” | Badawcze | Własny | 1993 |
| 11 | Dygestorium | Pomocnicze | Własne | 1975 |
| 12 | Analizator immunochemiczny ADVIA Centaur | Pomiarowo-badawcze | Dzierżawa | 27.09.2006 |
| 13 | Lodówka – 2 sztuki | Pomocnicze | Własne (stara/nowa) | 1987/23.12.2008 |
| HEMATOLOGIA |  |  |  |  |
| 14 | Analizator hematologiczny ADVIA 70 | Pomiarowo-badawcze | Dzierżawiony | 25.03.2004 |
| 15 | Analizator hematologiczny COBAS MICROS (nieobecny z powodu uszkodzenia w transporcie transporcie serwisu) | Pomiarowo-badawcze | Własny | 25.03.2004 |
| 16 | Analizator hematologiczny MYTHIC (w zastępstwie uszkodzonego analizatora) | Pomiarowo-badawcze | - | 06.11.2008 |
| 17 | Mikroskop „BIOLAR” | Badawcze | Własny | 10.1987 |
| 18 | Analizator CARDIAC READER | Pomiarowo-badawcze | Własny | 30.10.2003 |
| 19 | Mieszadło hematologiczne | Pomocnicze | Własny | 03.1997 |
| 20 | Licznik hematologiczny | Pomocnicze | Własny | 25.03.2004 |
| 21 | Wirówka hematokrytowa | Pomocnicze | Własna | 11.1989 |
| ANALITYKA OGÓLNA |  |  |  |  |
| 22 | Sterylizator | Pomocnicze | Własny | 1988 |
| 23 | Wirówka MPW 221 | Pomocnicze | Własny | 1993 |
| 24 | Stacja demineralizacji wody | Pomocnicze | Własny | 12.06.2008 |
| SEROLOGIA GRUP KRWI /BANK KRWI |  |  |  |  |
| 25 | Czytnik ELISA METERTEM 960 | Pomiarowo-badawcze | Dzierżawiony (bez opłat) | 19.09.2006 |
| 26 | Lodówka – 2 sztuki | Pomocnicze | Własne (stare) | 1976/06.1979 |
| 27 | Zamrażarka | Pomocnicze | Własna (stara) | 1988 |
| 28 | Witryna chłodząca | Pomocnicze | Własna | 21.08.2001 |
| 29 | Wirówka MLW 212 | Pomocnicze | Własna | 20.03.2002 |
| 30 | Wirówka T52 | Pomocnicze | Własna | 1987 |
| 31 | Analizator do równowagi kwasowo-zasadowej COMACT 2 | Pomiarowo-badawcze | Własna | 24.05.199 |
| 32 | Cieplarka laboratoryjna | Pomocnicze | Własna | 1976 |
| 33 | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza i preparatów krwiopochodnych | Pomocnicze | Własna | 25.11.2005 |
| 34 | Mieszadło serologiczne | Pomocnicze | Własna | 05.1997 |
| MIKROBIOLOGIA |  |  |  |  |
| 35 | Sterylizator | Pomocnicze | Własna | 1987 |
| 36 | Cieplarka CWE 2 | Pomocnicze | Własna | 1976 |
| 37 | Cieplarka BD-53 | Pomocnicze | Własna | 05.01.2000 |
| 38 | Lodówki – 2 sztuki | Pomocnicze | Własna (stare) | ? (bardzo stare) |
| 39 | Lodówka | Pomocnicze | Własna (nowa) | 24.09.1999 |
| 40 | Nefelometr BD Phoenix Spec | Pomocnicze | Własna | 06.02.2009 |
| 41 | Czytnik do testów biochemicznych | Badawcze | Własna | 17.05.2007 |
| 42 | Autoklaw AS-V | Pomocnicze | Własna | 1986 |
| 43 | Komputer z oprogramowaniem statystyczno-epidemiologicznym | Pomocnicze | Własna | 28.09.1999 |
| 44 | Komputer do użytku ogólengo | Pomocnicze | Własny | 27.09.2006 |
| 45 | Mikroskop JENAMED 2 | Badawcze | Własny | 1988 |
| 46 | Komputer kierownika laboratorium | Pomocnicze | Własna | 12.12.2007 |
| INNE |  |  |  |  |
| 47 | Waga analityczna półautomatyczna (zepsuta) | Pomocnicze | Własna | 1972 |
| 48 | Komputer do pisania faktur | Pomocnicze | Własna | 30.11.2004 |
| 49 | Analizator gazometryczny ABL 835 FLEX | Badawczo-pomiarowe | Umowa „DEMO” na 3 miesiące | 24.04.2009 |