Starosta Tucholski

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 03 sierpnia 2015 r.

znak: OŚ.6341.5.2015

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
03 sierpnia 2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni nr 1 oraz na odprowadzaniu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych w m. Wielkie Budziska, gm. Cekcyn

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469) zawiadamiam, że w dniu 
03 sierpnia 2015 r. Starosta Tucholski w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1) poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska, w m. Wielkie Budziska gm. Cekcyn, w ilościach:

- Qśr/d = 246,16 m3/d,

- Qmax/h = 30,35 m3/h,

- Qmax/r = 134773,00 m3/rok,

z utworów trzeciorzędowych tj. ze studni wierconej nr 1 o głębokości h = 153,0 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q = 50,0 m3/h przy depresji 
s = 22,0 m, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Małe Gacno, Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Brzozie, Mikołajskie i Zielonka, gm. Cekcyn, powiat tucholski,

2) odprowadzaniu wód popłucznych z płukania i stabilizacji złoża – 4 szt. odżelaziaczy, w odstojniku żelbetowym raz na 5 dni, za pośrednictwem rurociągu PVC Ø 200 i istniejącego wylotu betonowego do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-R (dz. nr ewid. 77/2 obręb Wielkie Budziska) w ilości:

-	Qśr/d = 3,80 m3/d,

- Qmax/h = 18,84 m3/h,

-	Qmax/r = 1387,00 m3/rok

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach  od 7.30 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/

z up. Starosty

Jerzy Szwankowski

Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1.	Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

- aa./BM