Starosta Tucholski

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 10 lutego 2015 r.

znak: OŚ.I.6341.3.2015

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 
10 lutego 2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na rowie melioracji szczegółowej R-4 oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Główna, Warszawska, Krzywa i Chojnicka w Tucholi, gm. Tuchola do rz. Kicz w km 6+210 cieku oraz do ziemi

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2015 r. Starosta Tucholski w myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Tuchola pozwolenia wodnoprawnego na:

  - szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych 
i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, ze zlewni:

- nr 1 – obejmującej ulicę Chojnicką w Tucholi (Frzecz = 12,96 ha, Fzred = 1,208 ha) w ilości:

- Qmax/d= 340,2 m3/dobę,

- Qśr/d = 19,9 m3/dobę,

- Qmax.rok=7.250 m3/rok,

za pomocą istniejącego wylotu typu brzegowego W-1 Ø 800 mm do rzeki Kicz w km 6+210 cieku (dz. nr ewid. 685/5 obręb Miasto Tuchola),

Lokalizacja istniejącego urządzenia wodnego – wylotu W-1 za pomocą współrzędnych geograficznych: N: 53º35´21,965´´, E: 17º51´16,9406´´,

b) nr 2 – obejmującej ulice: Warszawską i Krzywą w Tucholi (Frzecz = 26,70 ha, Fzred = 8,01 ha) w ilości:

- Qmax/d= 867,2 m3/dobę,

- Qśr/d = 131,8 m3/dobę,

- Qmax.rok=48.100 m3/rok,

za pomocą wylotu W-2 do rowu melioracji szczegółowej R-4 (dz. nr ewid. 492 obręb Miasto Tuchola);

    - nr 3 – obejmującej ulicę Główną na odcinku od posesji nr 36 do ul. Nowodworskiego, ul. Starej i odcinka ul. Polnej w Tucholi (Frzecz = 8,40 ha, Fzred = 2,519 ha) w ilości:

- Qmax/d= 313,5 m3/dobę,

- Qśr/d = 41,4 m3/dobę,

- Qmax.rok= 15.100 m3/rok,

za pomocą  wylotu W-2 do rowu melioracji szczegółowej R-4;

po ich uprzednim oczyszczeniu w osadnikach o przepływie wirowym i separatorach lamelowych, w ilościach nieprzekraczających:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/dm³,

- substancji ropopochodnych – 15 mg/dm³,

przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo wodne 
i koncentracji zanieczyszczeń zawartych w ściekach, po ich oczyszczeniu, przed ich odprowadzeniem do odbiornika, nieprzekraczającej wyżej podanych wartości.

Urządzenia podczyszczające wody opadowe zlokalizowane są, dla zlewni nr 1 – na dz. nr ewid. 652 obręb Miasto Tuchola stanowiącej użytkowanie wieczyste Tucholskiego Ośrodka Kultury, dla zlewni nr 2 i 3 – na dz. nr ewid. 397/3 stanowiącej własność Gminy Tuchola.

  - wykonanie urządzeń wodnych:

- wylotu typu brzegowego Ø 800 mm W-2 o konstrukcji żelbetowej dla istniejącego kolektora deszczowego do rowu melioracji szczegółowej R-4, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 492 obręb Miasto Tuchola;

Lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º35´30,1055´´, E: 17º51´49,0160´´,

b) wlotu WR rowu melioracji szczegółowej R-4 do przebudowywanego kolektora Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1917/2 obręb Miasto Tuchola,

Lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º35´28,1132´´, E: 17º51´33,5331´´,

c)  likwidacji odcinka rowu melioracji szczegółowej na dł. 21 m zlokalizowanego na dz. nr ewid. 646 obręb Miasto Tuchola,

d)  likwidacji istniejących nieuzbrojonych wylotów:

- kolektora deszczowego Ø 800 mm do rowu melioracji szczegółowej R-4, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1929 obręb Miasto Tuchola,

Lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º35´29,6906´´, E: 17º51´48,0561´´,

- kolektora deszczowego Ø 600 mm do rowu melioracji szczegółowej R-4, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 493 obręb Miasto Tuchola,

Lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: 
N: 53º35´33,6692´´, E: 17º51´50,5739´´,

e) odbudowy (renowacji) istniejącego rowu melioracji szczegółowej R-4 na odcinku o dł. 329,5 m, polegającej na przywróceniu pierwotnej funkcji poprzez regulację niwelety dna i oskarpowaniu rowu,

Lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych: 
- początek odcinka rowu: N: 53º35´30,3151´´, E: 17º51´49,8682´´,

- koniec odcinka rowu (wlot WR): N: 53º35´28,1132´´, E: 17º51´33,5331´´.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, 
w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Tuchola, tablicach ogłoszeń w miejscowościach, których inwestycja dotyczy oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi /www.bippowiat.tuchola.pl/

z up. Starosty

Stanisław Rzepiński

Z-ca Naczelnika Wydziału

Otrzymują:

1.	Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne)

- aa./BM