Starosta Tucholski 						    Tuchola, dnia 28 marca 2013 r.

OŚ.6341.7.2013

## Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2013 r. zostało wszczęte na żądanie firmy Delta Gartenholz Polska Sp. z o. o. z siedzibą 
w Zdrojach 93, 89-505 Małe Gacno, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1.	poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 109/2, obręb Zdroje, w ilościach:

-	Qmax/d = 18,80 m3/d,

-	Qśr/d = 13,40 m3/d,

-	Qmax/h = 2,68 m3/h,

-	Qmax/rok = 6862,0, m3/rok

z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 1 o głębokości h = 36 m 
i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych Q= 18,0 m3/h przy depresji s = 15,0 m dla potrzeb produkcyjnych zakładu oraz socjalno - bytowych pracującej załogi,

2.	odprowadzaniu sklarowanych wód popłucznych (ścieków przemysłowych) pochodzących z płukania i stabilizacji odżelaziacza, po ich 24 h przetrzymywaniu 
w odstojniku wód popłucznych w ilości Q = 3,14 m3  z jednego płukania, za pomocą istniejącej studni chłonnej zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 109/2, obręb Zdroje, do ziemi,

3.	odprowadzaniu wód opadowych, po ich oczyszczeniu w separatorze z osadnikiem, siecią kanalizacji deszczowej z terenów dróg, powierzchni utwardzonych, ciągów komunikacyjnych oraz dachów do ziemi w ilościach:

a)	ze zlewni Nr 1 o powierzchni F1 = 6,8695 ha

-	Qmax/d = 18,43 m3/d,

-	Qmax/rok = 6634,0 m3/rok

z kolektorów deszczowych A i B, za pomocą istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 70/12, obręb Zdroje,

b)	ze zlewni Nr 2 o powierzchni F2 = 24819 m2

-	Qmax/d = 15,43 m3/d,

-	Qmax/rok = 5560,0 m3/rok

z kolektora deszczowego C, za pomocą istniejącej studni chłonnej zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 6/2, obręb Zdroje.

Odprowadzanie wód popłuczych oraz wód opadowych do ziemi następować będzie na terenie działek nr ewid. 109/2, 70/12 i 6/2, obręb Zdroje, gm. Cekcyn, do których tytuł prawny posiada wnioskodawca.

W myśl art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje się niniejszą informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie, 
w terminie do dnia 11 kwietnia 2013 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

z up. Starosty

Stanisław Rzepiński

z –ca Naczelnika Wydziału

Otrzymują:

- Delta Gartenholz Polska Spółka z o. o.

Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno

- aa./ŻM

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Cekcyn

- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

3.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

4.	Powiatowy Inspektor Sanitarny

pl. Wolności 23, 89-500 Tuchola

5.	Tablica ogłoszeń w miejscu

6.	Biuletyn Informacji Publicznej /www.bippowiat.tuchola.pl/