Starosta Tucholski						Tuchola, dnia 18 kwietnia 2012 r.

# OŚ.6341.6.2012

## Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte na wniosek firmy „Drew-Kon” sp. z o. o. 
z siedzibą w miejscowości Brody 2A, gm. Tuchola postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie kompleksu obiektów Zajazdu w m. Fojutowo (dz. nr ewid. 187/2) w ilościach:

- Qmax/h = 10,0 m3/h

- Qśr/d = 65,0 m3/d,

- Qmax/rok = 26703,0 m3/rok,

z utworów czwartorzędowych tj. ze studni głębinowych:

- nr 1 o głębokości h = 26,0 m i wydajności eksploatacyjnej wynoszącej Q = 10,0 m3/h przy depresji s = 3,2 m, 
- nr 2 o głębokości h = 18 m i wydajności eksploatacyjnej wynoszącej Q = 9,0 m3/h przy depresji s = 3,6 m,

dla potrzeb socjalno-bytowych pracowników i turystów oraz na potrzeby projektowanych basenów,

2) ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wody podziemnej – studni nr 1 i nr 2,

3) pobór wód powierzchniowych z rowu melioracji szczegółowej R-116 w ilościach:

- Qmax/h = 24,0 m3/h,

- Qśr/d = 288,0 m3/d,

- Qmax/rok = 51840,0 m3/rok,

dla potrzeb zaśnieżania projektowanego stoku narciarskiego oraz podlewania terenów zielonych,

4) odprowadzanie, za pomocą projektowanego betonowego wylotu W-1, do rowu melioracji szczegółowej R-118 o długości 120 m z ujściem do Czerskiej Strugi:

a) wód popłucznych, pochodzących z płukania odmanganiaczy i odzielaziaczy, po ich podczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,

b) oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie kompleksu obiektów Zajazdu 
w m. Fojutowo (dz. nr ewid. 187/2) w ilości:

-	Qmax/h = 10,0 m3/d,

-	Qśr/d = 65,0 m3/d,

-	Qmax/rok = 26703,0 m3/rok,

W myśl art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 
z 2005 r. Dz. U. 239, poz. 2019 ze zm.) podaje się niniejszą informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie, w terminie do dnia 08 maja 2012 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, 
ul. Pocztowa 7a, pok. 2, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

z up. Starosty

Stanisław Rzepiński

Z-ca Naczelnika Wydziału

Otrzymują:

- „Drew-Kon” Sp. z o. o.,

2.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bydgoszczy,

3.		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy,

4.	Nadleśnictwo Woziwoda,

5.	aa/BM

Do wiadomości:

- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi,

- Burmistrz Tucholi,

- Tablica ogłoszeń w miejscu,

4.	Biuletyn Informacji Publicznej (www.bippowiat.tuchola.pl